## Sheet1 (2)
名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元）
稀料 | 桶装50kg及以内 | 桶 | 369.2 | 防火桥架 | 200*150*1.2*1.0（热浸锌） | 米 | 84.2 | 法兰（新国标1.6MP） | DN15 | 片 | 8.9 | 手锤 | 2.7kg/6p | 把 | 20 | 石棉垫 | DN15 | 片 | 0.9 | 闸阀 | DN15 Z41H-16C | 台 | 137.6
铁红防锈漆 | 桶装50kg及以内 | 桶 | 495.6 |  | 200*200*1.2*1.0（热浸锌） | 米 | 96.6 |  | DN20 | 片 | 10.5 | 撬板 | 12寸/60cm | 个 | 12.2 |  | DN20 | 片 | 1.3 |  | DN20 Z41H-16C | 台 | 154.4
沥青布 | 1m*20m*0.2mm | 张 | 48.2 |  | 250*200*1.2*1.0（热浸锌） | 米 | 98.5 |  | DN25 | 片 | 11.7 | 活口扳手 | 250 | 把 | 39.6 |  | DN25 | 片 | 1.4 |  | DN25 Z41H-16C | 台 | 191.8
打包带 | 塑钢带 5KG |  | 73.2 |  | 400*200*1.5*1.2（热浸锌） | 米 | 186.4 |  | DN32 | 片 | 14.3 |  | 300 | 把 | 18.7 |  | DN32 | 片 | 1.7 |  | DN32 Z41H-16C | 台 | 254.7
密封条 | φ2MM | 米 | 4.1 |  | 500*200*1.5*1.2（热浸锌） | 米 | 161.4 |  | DN40 | 片 | 17.2 |  | 450 | 把 | 71 |  | DN40 | 片 | 2.2 |  | DN40 Z41H-16C | 台 | 313.8
黑地膜 | 1.5米宽/300米 | 卷 | 107.8 |  | 100*100*1.0*1.0（热浸锌） | 米 | 49.8 |  | DN50 | 片 | 19.4 | 盒尺 | 5M | 个 | 7.2 |  | DN50 | 片 | 2.4 |  | DN50 Z41H-16C | 台 | 338.2
封盖 | 25# | 个 | 2 |  | 300*100*1.4*1.0 | 米 | 75.6 |  | DN65 | 片 | 24.7 |  | 10M | 个 | 15.3 |  | DN65 | 片 | 2.7 |  | DN65 Z41H-16C | 台 | 419.8
封盖 | 32# | 个 | 2.2 |  | 200*100*1.4*1.0 | 米 | 54 |  | DN80 | 片 | 26.5 | 壁纸刀 | 18mm | 把 | 4.5 |  | DN80 | 片 | 2.9 |  | DN80 Z41H-16C | 台 | 566.2
喷漆枪 |  | 把 | 79.6 |  | 150*150*1.0*1.0 | 米 | 41.7 |  | DN100 | 片 | 35.8 | 壁纸刀片 | SK5材质 | 合 | 4.7 |  | DN100 | 片 | 3.4 |  | DN100 Z41H-16C | 台 | 694.5
锂电喷漆枪 |  | 把 | 856.6 |  | 150*100*1.0*1.0 | 米 | 39.3 |  | DN125 | 片 | 45.2 | 钳子 | 4.5 | 把 | 25.7 |  | DN125 | 片 | 3.8 |  | DN125 Z41H-16C | 台 | 968.8
电动喷漆枪 |  | 把 | 463.6 |  | 100*100*1.0*1.0 | 米 | 32.4 |  | DN150 | 片 | 55.7 | 螺丝刀 | 5寸（一字、十字） | 把 | 7.2 |  | DN150 | 片 | 4.5 |  | DN150 Z41H-16C | 台 | 1247.5
电子喷雾器 |  | 台 | 377.2 |  | 100*60*1.0*1.0 | 米 | 28.2 |  | DN200 | 片 | 95.3 | 螺丝刀 | 3mm（一字、十字） | 把 | 6.8 |  | DN200 | 片 | 5.3 |  | DN200 Z41H-16C | 台 | 1859.5
松动剂 | 350ml | 瓶 | 13.2 |  | 100*50*1.0*1.0 | 米 | 19.8 |  | DN250 | 片 | 153.9 | 手电 | 防水强光可充电 | 把 | 56.2 |  | DN250 | 片 | 6.6 |  | DN250 Z41H-16C | 台 | 3208.8
自喷漆 | 350ml | 瓶 | 12.5 |  | 50*50*1.0*1.0 | 米 | 14.4 |  | DN300 | 片 | 180.2 | 石笔 |  | 盒 | 8.3 |  | DN300 | 片 | 8.2 |  | DN300 Z41H-16C | 台 | 4125
铜塑线 | 1² | m | 1.3 | 防火水平弯通 | 200*150*1.2*1.0 | 个 | 53.1 |  | DN350 | 片 | 201.1 | 防水胶布 | 国标 | 卷 | 2.8 |  | DN400 | 片 | 10.4 | 止回阀 | DN32 H44H-16C | 台 | 226.2
| 1.5² | m | 2 |  | 200*200*1.2*1.0 | 个 | 59.1 |  | DN400 | 片 | 230.4 | 绝缘胶布 | 国标 | 卷 | 2.8 | 金属垫 | DN25 | 片 | 1.6 |  | DN40 H44H-16C | 台 | 279.8
| 4² | m | 4.7 |  | 250*200*1.2*1.0 | 个 | 64.9 |  | DN450 | 片 | 265 | 生胶带 | 国标 | 卷 | 1.5 |  | DN32 | 片 | 2.2 |  | DN50 H44H-16C | 台 | 316.8
| 6² | m | 6.1 |  | 400*200*1.5*1.2 | 个 | 102.2 |  | DN500 | 片 | 381.2 | 断线钳 | 600MM | 个 | 55.3 |  | DN40 | 片 | 2.7 |  | DN65 H44H-16C | 台 | 421.5
护套线 | 2*2.5 | m | 6.5 |  | 500*200*1.5*1.2 | 个 | 138.2 |  | DN600 | 片 | 469.2 |  | 900MM | 个 | 95.3 |  | DN50 | 片 | 3.5 |  | DN80 H44H-16C | 台 | 522
电力电缆 | YJV3*6 | m | 18.9 |  | 300*100*1.4*1.0 | 个 | 67.5 | 冲压弯头(90°Q235B） | DN25*4 | 个 | 2.9 | 冲击钻 | 26 | 台 | 361.2 |  | DN65 | 片 | 4.4 |  | DN100 H44H-16C | 台 | 651.8
| YJV3*50 | m | 112 |  | 200*100*1.4*1.0 | 个 | 49.5 |  | DN32*4 | 个 | 3.6 |  | 28 | 台 | 492.8 |  | DN80 | 片 | 5.6 |  | DN125 H44H-16C | 台 | 898.8
| YJV4*2.5 | m | 13.5 |  | 100*100*1.0*1.0 | 个 | 28.1 |  | DN40*4 | 个 | 4.7 | 暖气片 | 760 | 片 | 40.5 |  | DN100 | 片 | 7.3 |  | DN150 H44H-16C | 台 | 981.6
| YJV4*10 | m | 42.6 |  | 100*60*1.0*1.0 | 个 | 27.9 |  | DN50*4 | 个 | 6 |  | 660 | 片 | 29.6 |  | DN125 | 片 | 8.5 |  | DN200 H44H-16C | 台 | 1543.6
| YJV4*16 | m | 60 |  | 100*50*1.0*1.0 | 个 | 22 |  | DN65*5 | 个 | 13.7 | 游标卡尺 |  | 个 | 48 |  | DN150 | 片 | 10.2 |  | DN250 H44H-16C | 台 | 2551.8
| YJV5*1.5 | m | 8.8 | 防火水平三通 | 200*150*1.2*1.0 | 个 | 82.5 |  | DN80*5 | 个 | 17.7 | 镀锌铁丝 | 8# | 捆 | 121.2 |  | DN200 | 片 | 13.1 |  | DN300 H44H-16C | 台 | 3832.2
| YJV5*2.5 | m | 15.2 |  | 200*200*1.2*1.0 | 个 | 87.6 |  | DN100*5 | 个 | 32.4 |  | 10# | 捆 | 136 |  | DN250 | 片 | 22.7 |  | DN350 H44H-16C | 台 | 5494.4
| YJV5*10 | m | 43.3 |  | 250*200*1.2*1.0 | 个 | 109.1 |  | DN125*6 | 个 | 50.8 |  | 12# | 捆 | 149.4 |  | DN300 | 片 | 33.8 | 截止阀 | DN15 J41H-16C | 台 | 143.6
| YJV3*10+1*6 | m | 38.1 |  | 400*200*1.5*1.2 | 个 | 144.2 |  | DN150*6 | 个 | 74.6 | 聚四氟乙烯板 |  | 公斤 | 71.8 |  | DN350 | 片 | 44.6 |  | DN20 J41H-16C | 台 | 162.8
| YJV3*16+1*10 | m | 55.1 |  | 500*200*1.5*1.2 | 个 | 205.8 |  | DN200*8 | 个 | 149.8 | 遮阳苫布 | 3*3 | 块 | 51 |  | DN400 | 片 | 49.6 |  | DN25 J41H-16C | 台 | 183.6
| YJV3*25+1*10 | m | 77.8 |  | 300*100*1.4*1.0 | 个 | 102.4 |  | DN250*8 | 个 | 282.3 |  | 3*4 | 块 | 63.6 |  | DN500 | 片 | 59.6 |  | DN40 J41H-16C | 台 | 272
| YJV3*35+1*16 | m | 98.1 |  | 300*100*1.4*1.0/150*100*1.0*1.0 | 个 | 89.8 |  | DN300*8 | 个 | 346 |  | 4*4 | 块 | 89.4 |  | DN600 | 片 | 67.5 | 安全阀 | A41Y-16C DN25 0-1.6MPa | 台 | 634.4
| YJV3*50+1*35 | m | 116.3 |  | 200*100*1.0*1.0 | 个 | 74.3 |  | DN350*10 | 个 | 454.4 |  | 4*6 | 块 | 126.4 | 螺栓 | 10*30 | 套 | 0.7 |  | A41Y-16C DN32 0-1.6MPa | 台 | 768.6
| YJV3*50+2*25 | m | 150.1 |  | 150*100*1.0*1.0 | 个 | 52.4 |  | DN400*10 | 个 | 604.6 |  | 4*8 | 块 | 178.2 |  | 12*40 | 套 | 0.8 |  | A41Y-16C DN40 0-1.6MPa | 台 | 1052.8
| YJV3*70+1*30 | m | 219 |  | 150*100*1.0*1.6/100*100*1.0*1.0 | 个 | 46.2 |  | DN450*12 | 个 | 648 |  | 4*10 | 块 | 242.6 |  | 12*50 | 套 | 0.9 |  | A41Y-16C DN50 0-1.6MPa | 台 | 1229.4
| YJV3*70+2*35 | m | 211.5 |  | 100*100*1.0*1.0 | 个 | 44 |  | DN500*12 | 个 | 927.6 |  | 4*12 | 块 | 275.2 |  | 14*60 | 套 | 1.1 |  | A41Y-16C DN65 0-1.6MPa | 台 | 1691
| YJV3*95+1*50 | m | 260.5 |  | 100*60*1.0*1.0 | 个 | 35.8 |  | DN600*12 | 个 | 1227 |  | 8*10 | 块 | 419 |  | 16*50 | 套 | 1.5 |  | A41Y-16C DN80 0-1.6MPa | 台 | 1934.6
| YJV3*95+2*50 | m | 262.5 |  | 100*50*1.0*1.0 | 个 | 30.4 | 冲压弯头（45°Q235B） | DN125*4 | 个 | 32.1 |  | 14*12 | 块 | 759.2 |  | 16*65 | 套 | 1.6 |  | A41Y-16C DN100 0-1.6MPa | 台 | 2690.2
| YJV3*120+1*70 | m | 328.9 | 防火四通 | 300*100*1.4*1.0/150*100*1.4*1.0 | 个 | 125.7 |  | DN150*7 | 个 | 43 |  | 10*15 | 块 | 739.6 |  | 16*70 | 套 | 1.8 |  | A41Y-16C DN150 0-1.6MPa | 台 | 4738.4
| YJV3*120+2*90 | m | 347.1 | 防火垂直上弯 | 200*150*1.2*1.0 | 个 | 39.7 |  | DN200*8 | 个 | 100 | 切片 | 100 | 片 | 1.4 |  | 16*80 | 套 | 2.2 | 浮球阀 | DN40 | 套 | 267
| ZR-YJV-3*1.5 | m | 7.6 |  | 200*200*1.2*1.0 | 个 | 44.9 |  | DN250*8 | 个 | 174 |  | 125 | 片 | 2.6 |  | 18*70 | 套 | 2.4 |  | DN50 | 套 | 323.7
| ZR-YJV-3*2.5 | m | 12.7 |  | 250*200*1.2*1.0 | 个 | 73.9 |  | DN300*9 | 个 | 282 |  | 300 | 片 | 11.5 |  | 20*80 | 套 | 3.1 |  | DN65 | 套 | 372
| ZR-YJV-4*4 | m | 19.6 |  | 400*200*1.5*1.2 | 个 | 101.4 |  | DN400*10 | 个 | 429 |  | 350 | 片 | 13.5 |  | 20*90 | 套 | 3.5 |  | DN80 | 套 | 527.7
| ZR-YJV-4*6 | m | 25.8 |  | 500*200*1.5*1.2 | 个 | 126.2 |  | DN500*10 | 个 | 652.4 |  | 400 | 片 | 18.2 |  | 22*90 | 套 | 4.2 |  | DN100 | 套 | 685.2
| ZR-YJV-4*16 | m | 59.4 |  | 300*100*1.4*1.0 | 个 | 68.1 | 弯头（90°20#钢） | DN15 | 个 | 3 | 磨片 | 125 | 片 | 3 |  | 22*100 | 套 | 4.4 |  | DN125 | 套 | 904.3
| ZR-YJV-5*4 | m | 22.1 |  | 200*100*1.4*1.0 | 个 | 48.5 |  | DN25 | 个 | 4.2 |  | 100 | 片 | 2.2 |  | 27*110 | 套 | 6.8 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 20.6
| ZR-YJV-5*6 | m | 28.3 |  | 100*100*1.0*1.0 | 个 | 30.1 |  | DN32 | 个 | 4.8 | 云石片 | 云石片 | 片 | 13 |  | 27*120 | 套 | 7.9 |  | DN20 | 个 | 26.1
| ZR-YJV-5*16 | m | 71 |  | 100*60*1.0*1.0 | 个 | 26.8 |  | DN40*4.5 | 个 | 6.4 | 角磨机 | 角磨机 | 100 | 140 |  | 30*150 | 套 | 18.3 |  | DN25 | 个 | 35.3
| ZR-YJV-3*25+1*16 | m | 72.5 |  | 100*50*1.0*1.0 | 个 | 21.4 |  | DN50*4.5 | 个 | 8.2 |  |  | 125 | 229 | 镀锌螺栓 | 14*50 | 套 | 1.2 |  | DN32 | 个 | 56
| ZR-YJV-3*25+2*16 | m | 76 | 防火垂直下弯 | 200*150*1.2*1.0 | 个 | 39.3 |  | DN65*6 | 个 | 13.4 | 云石机 | 云石机 | 125 | 218.8 | 化学锚栓 | 10 | 套 | 2.6 |  | DN40 | 个 | 77
| ZR-YJV-3*50+2*25 | m | 145.8 |  | 200*200*1.2*1.0 | 个 | 44.1 |  | DN80*6 | 个 | 18.6 |  |  | 100 | 172.8 |  | 12 | 套 | 3.5 |  | DN50 | 个 | 119
| ZR-YJV-3*50+1*25 | m | 119.8 |  | 250*200*1.2*1.0 | 个 | 74.9 |  | DN100*6 | 个 | 29.1 | 内磨机 | 内磨机 | 100 | 243.6 |  | 14 | 套 | 4.9 |  | DN65 | 个 | 244.3
| ZR-YJV-3*35+2*16 | m | 102.3 |  | 400*200*1.5*1.2 | 个 | 101.2 |  | DN125*6 | 个 | 52.2 | 吊装用钢丝绳 （两端插花长度≥30CM） | Φ18*1米 | 根 | 61.8 |  | 16 | 套 | 6.2 |  | DN80 | 个 | 306.7
| ZR-YJV-3*35*1*16 | m | 88.8 |  | 500*200*1.5*1.2 | 个 | 126.2 |  | DN150*7 | 个 | 64.4 |  | Φ18*2米 | 根 | 95.2 |  | 20 | 套 | 9.4 |  | DN100 | 个 | 489.3
| YJV22-3*25+1*16 | m | 73.4 |  | 300*100*1.4*1.0 | 个 | 67.3 |  | DN200*8 | 个 | 157 |  | Φ18*6米 | 根 | 131.4 |  | 22 | 套 | 10.8 | 平衡阀 | DN25 KPF41H-PN16C | 台 | 267.4
| YJV22-3*35+1*16 | m | 88.9 |  | 200*100*1.0*1.0 | 个 | 49.5 |  | DN250*8 | 个 | 253.8 |  | Φ18*6.5米 | 根 | 140.8 | 膨胀螺栓 | 8*25 | 套 | 0.8 |  | DN32 KPF41H-PN16C | 台 | 297.4
| YJV22-3*35+2*16 | m | 101.8 |  | 100*100*1.0*1.0 | 个 | 30.1 |  | DN300*9 | 个 | 374 |  | Φ22*6米 | 根 | 211.4 |  | 8*50 | 套 | 1.1 |  | DN40 KPF41H-PN16C | 台 | 327.6
| YJV22-3*70+2*50 | m | 178.8 |  | 100*60*1.0*1.0 | 个 | 24.2 |  | DN350*9 | 个 | 502.8 |  | Φ22*6.5米 | 根 | 239.8 |  | 10*60 | 套 | 1.4 |  | DN50 KPF41H-PN16C | 台 | 374.3
| YJV22-1KV-3*50+2*25 | m | 147.1 |  | 100*50*1.0*1.0 | 个 | 20.4 | 弯头（45°20#钢） | DN80*5 | 个 | 23.8 |  | Φ18 | 米 | 60.4 |  | 8*16 | 套 | 0.8 |  | DN65 KPF41H-PN16C | 台 | 445.6
| YJV22-1KV-3*70+2*25 | m | 173.6 | 桥架大小头 | 200*150*1.0*1.0/150*100*1.0*1.0 | 个 | 55.7 |  | DN200*8 | 个 | 123.3 |  | Φ16 | 米 | 57.6 |  | 8*60 | 套 | 1.2 |  | DN80 KPF41H-PN16C | 台 | 488
| YJV22-1KV-3*70+2*35 | m | 177.2 | 连接片 | 200*150 | 片 | 2.2 |  | DN250*8 | 个 | 187 |  | Φ14*5 米 | 米 | 85.2 |  | 8*80 | 套 | 1.4 |  | DN100 KPF41H-PN16C | 台 | 712.5
| YJV22-1KV-3*95+2*50 | m | 244.8 |  | 200*200 | 片 | 2.2 |  | DN300*9 | 个 | 272.8 |  | Φ14*6 米 | 米 | 88.4 |  | 8*100 | 套 | 1.4 |  | DN125 KPF41H-PN16C | 台 | 876.5
| YJV22-1KV-3*95+1*50 | m | 218.8 |  | 250*200 | 片 | 2.5 | 变径 | DN25*32*4 | 个 | 3.8 |  | Φ16*4 米 | 米 | 88.4 |  | 10*100 | 套 | 1.7 |  | DN150 KPF41H-PN16C | 台 | 1336.5
| YJV22-1KV-3*120+2*70 | m | 330.8 |  | 400*200 | 片 | 2.9 |  | DN32*40*4 | 个 | 4.4 | 钢丝轮 | DN100 | 个 | 28.4 |  | 12*100 | 套 | 2 |  | DN200 KPF41H-PN16C | 台 | 1949.5
| WDZB-YJY-3*25+1*16 | m | 93.6 |  | 500*200 | 片 | 3.1 |  | DN32*50*4 | 个 | 5.4 |  | DN125 | 个 | 44.2 |  | 14 | 套 | 2.1 |  | DN250 KPF41H-PN16C | 台 | 2699
| WDZB-YJY-3*25+2*16 | m | 105.8 |  | 300*100 | 片 | 2.2 |  | DN40*50*4 | 个 | 5.6 | 倒链 | 2T3M | 台 | 198.4 |  | 16*190 | 套 | 5 |  | DN300 KPF41H-PN16C | 台 | 4231.3
| WDZB-YJY-3*35+2*16 | m | 135.7 |  | 200*100 | 片 | 2.2 |  | DN40*65*5 | 个 | 10.1 |  | 2T6M | 台 | 277.6 |  | 20*200 | 套 | 7 | 焊接球阀 | DN25 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 130.4
| WDZB-YJY-3*50+1*25 | m | 161.6 |  | 100*100 | 片 | 1.9 |  | DN40*100*5 | 个 | 15.9 |  | 3T3M | 台 | 295 | 水嘴 | 4分 | 个 | 21.1 |  | DN32 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 136.6
| WDZB-YJY-3*50+2*25 | m | 185.6 |  | 100*60 | 片 | 1.7 |  | DN50*65*5 | 个 | 10.5 |  | 3T6M | 台 | 387.6 |  | 6分 | 个 | 23.4 |  | DN40 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 178.4
| WDZB-YJY-3*70+1*35 | m | 230.9 |  | 100*50 | 片 | 0.9 |  | DN50*80*5 | 个 | 13.1 |  | 5T6M | 台 | 620 | 长丝 | DN15 | 个 | 4.7 |  | DN50 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 252
| WDZB-YJY-3*70+2*35 | m | 255.3 | 吊框 | 200*150 | 个 | 3.2 |  | DN50*100*5 | 个 | 17.1 |  | 10T9M | 台 | 1570.4 |  | DN20 | 个 | 5.5 |  | DN65 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 350.5
| WDZB-YJY-3*150+2*70 | m | 528.6 |  | 200*200 | 个 | 3 |  | DN50*150*6 | 个 | 32.3 |  | 15吨*6米 | 个 | 2064.4 |  | DN25 | 个 | 6.3 |  | DN80 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 449.5
| WDZB-YJY-3*240+2*120 | m | 816.7 |  | 250*200 | 个 | 3.2 |  | DN65*80*5 | 个 | 13.9 | 电动倒链 | 15吨*6米 | 个 | 4902 |  | DN32 | 个 | 7.3 |  | DN100 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 631.8
| WDZB-YJY-4*4 | m | 21.8 |  | 400*200 | 个 | 4.7 |  | DN65*100*5 | 个 | 16.8 | 黄色（透明）胶带 | 宽45mm | 卷 | 4.6 |  | DN40 | 个 | 8.7 |  | DN125 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 859.3
| WDZB-YJY-5*4 | m | 25.7 |  | 500*200 | 个 | 5.3 |  | DN65*125*6 | 个 | 26.2 | 麻 |  | 公斤 | 42.8 |  | DN50 | 个 | 12.4 |  | DN150 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 1350.5
| WDZB-YJY-5*6 | m | 34.7 |  | 300*100 | 个 | 2.9 |  | DN65*150*6 | 个 | 32.9 | 冲击钻头 | 14*200 | 根 | 21.8 |  | DN80 | 个 | 22.7 |  | DN200 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 2539.8
| WDZB-YJY-5*16 | m | 87.5 |  | 200*100 | 个 | 2 |  | DN80*100*5 | 个 | 16 |  | 12*200 | 根 | 18 |  | DN100 | 个 | 28.1 |  | DN250 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 4239
| WDZB-YJY-3*2.5 | m | 12.3 |  | 100*100 | 个 | 2.4 |  | DN80*125*6 | 个 | 23.7 |  | 22*200 | 根 | 36.6 |  | DN125 | 个 | 35 |  | DN300 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 2775
| WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 3.8 |  | 100*60 | 个 | 2.6 |  | DN80*150*6 | 个 | 30 |  | 24*350 | 根 | 64 | 管箍 | 15 | 个 | 2.6 |  | DN350 Q61F-16C PN1.6MPa | 台 | 8002
| WDZN-BYJ-2*2.5 | m | 5.6 |  | 100*50 | 个 | 2.3 |  | DN80*200*8 | 个 | 53 |  | 18 | 根 | 38.4 |  | 20 | 个 | 3.2 | 热量表 （含检测费） | DN40 | 台 | 2605
| WDZB-RYYB-3*1.5 | m | 6.2 | 大弯弯头 | 50 | 个 | 5.7 |  | DN100*125*6 | 个 | 30.7 |  | 20 | 根 | 43.2 |  | 25 | 个 | 4.1 |  | DN50 | 台 | 2812.5
电缆 | BVR-16(红绿双色线） | m | 21.2 |  | 32 | 个 | 4.2 |  | DN100*150*6 | 个 | 29.3 | 麻花钻头 | 8 | 根 | 6.8 |  | 32 | 个 | 5.5 |  | DN65 | 台 | 2987.5
等单位连接线 | BV-1*25 | m | 29.1 |  | 25 | 个 | 3.2 |  | DN100*200*8 | 个 | 51.7 |  | 10 | 根 | 9.3 |  | 40 | 个 | 7.1 |  | DN80 | 台 | 3217.5
控制线、信号线 | RVVP2*0.75 | m | 3.3 | 横担 | 300*100 | 个 | 6.7 |  | DN125*150*6 | 个 | 27.7 | 两坑两槽 | 12 | 根 | 7.9 |  | 50 | 个 | 8.8 |  | DN100 | 台 | 3668.5
| RVVP2*1.0 | m | 3.8 |  | 200*100 | 个 | 3.7 |  | DN125*200*8 | 个 | 48.7 |  | 8 | 根 | 5.9 |  | 80 | 个 | 16 |  | DN125 | 台 | 3955
| RVVP2*1.5 | m | 4.6 |  | 100*100 | 个 | 2.7 |  | DN125*250*8 | 个 | 90.7 | 铁桶 | 30CM*10L | 个 | 118 |  | 100 | 个 | 23.8 |  | DN150 | 台 | 4470
| RVVP3*0.75 | m | 4.5 |  | 100*60 | 个 | 1.2 |  | DN150*200*8 | 个 | 51.8 |  | 24CM*6L | 个 | 115.6 |  | 125 | 个 | 34.9 |  | DN200 | 台 | 5734.5
| RVVP3*1.0 | m | 5.2 |  | 100*50 | 个 | 0.9 |  | DN150*250*8 | 个 | 86.7 | 护袖 |  | 套 | 5.1 | 自动排气阀 | DN15 PN16 | 个 | 228.2 |  | DN250 | 台 | 7285
| RVVP3*1.5 | m | 6.6 | 开口铜鼻子 | 16A | 个 | 0.5 |  | DN150*300*9 | 个 | 119 | 块布 |  | 块 | 5.3 |  | DN20 PN16 | 个 | 229.7 |  | DN300 | 台 | 7880
| RVVP3*2.5 | m | 9.8 |  | 20A | 个 | 0.5 |  | DN150*DN350*8 | 个 | 271.4 | 三项插座 | 16A | 个 | 18.8 |  | DN25 PN16 | 个 | 242.2 | 弹簧安全阀 | DN40 | 台 | 632.2
| RVVP4*1.0 | m | 6.6 |  | 60A | 个 | 0.9 |  | DN200*250*8 | 个 | 153.1 | 插头 |  | 个 | 10.4 | 不锈钢表弯 | 15 | 个 | 50.5 |  | DN50 | 台 | 882
| RVVP4*1.5 | m | 8 |  | 100A | 个 | 0.9 |  | DN200*300*9 | 个 | 174.8 | 塑料桶 | 50公斤 | 个 | 39.7 |  | 20 | 个 | 56.7 | 电磁阀 | DN40 | 台 | 589.7
| RVVP8*1.5 | m | 15.8 |  | 150A | 个 | 1.1 |  | DN200*DN350*9 | 个 | 259.8 |  | 150公斤 | 个 | 92.2 | 不锈钢表弯直接 | 15 | 个 | 9.6 |  | DN50 | 台 | 654.5
| RVVP10*1.0 | m | 14.7 |  | 200A | 个 | 2 |  | DN250*300*9 | 个 | 178.8 | 脚手架 | 1M | 套 | 250 |  | 20 | 个 | 10.2 |  | DN65 | 台 | 757.2
| RVSP-2*1.5 | m | 5.2 |  | 250A | 个 | 3.2 |  | DN250*350*9 | 个 | 262.8 |  | 1.9M | 套 | 354.7 | 压力表 | 含检测 | 块 | 86.2 |  | DN80 | 台 | 936
控制化电缆 | SEY75 | m | 2.9 |  | 300A | 个 | 3.7 |  | DN300*350*9 | 个 | 262.8 | 脚手架连杆 | 2.2M | 根 | 30.5 | 温度表 | 含检测 | 个 | 106 |  | DN100 | 台 | 1057.5
同轴电缆 | SEYV75-2 | m | 5.2 | 铜鼻子 | 10平方 | 个 | 2.6 |  | DN300*400*10 | 个 | 350.2 | 脚手架轮子 | 4寸 | 个 | 22.2 | 表座 | DN15 | 个 | 29.4 |  | DN125 | 台 | 1384
铜芯多股绝缘电线 | RVVB-3*1.5 | m | 5.5 |  | 16平方 | 个 | 3.5 |  | DN350*400*10 | 个 | 355.9 | 脚手架横排 | 2M | 个 | 107.9 |  | DN20 | 个 | 33.7 | 电动调节阀 | DN40 PN16 | 台 | 5166.2
NH-RVS | 2*1.5 | m | 3.8 |  | 25平方 | 个 | 4.5 |  | DN350*450*12 | 个 | 356.1 | 千斤顶 | 立式5T | 个 | 100 | 不锈钢表弯三件套 | 15 | 套 | 149.8 |  | DN50 PN16 | 台 | 5799.4
焊把线 | 35² | m | 31.9 |  | 35平方 | 个 | 5.2 |  | DN400*450*10 | 个 | 356.4 |  | 8T | 个 | 116.8 | 自动加药机 |  | 个 | 948 |  | DN65 PN16 | 台 | 6249.2
旋流立式除污器 | DN50 | 台 | 2132.4 |  | 50平方 | 个 | 8.3 |  | DN400*500*10 | 个 | 541 |  | 10T | 个 | 138 | 水表 | DN32 | 块 | 282.3 |  | DN80 PN16 | 台 | 6783
| DN65 | 台 | 2586.8 |  | 70平方 | 个 | 9.7 |  | DN400*600*12 | 个 | 604.5 |  | 32T | 个 | 327.8 |  | DN40 | 块 | 309 |  | DN100 PN16 | 台 | 7826.2
| DN80 | 台 | 3156 |  | 95平方 | 个 | 11.3 |  | DN450*500*10 | 个 | 485.5 |  | 50T | 台 | 583 |  | DN50 | 块 | 360 |  | DN125 PN16 | 台 | 9286.2
| DN150 | 台 | 5700 | 平垫 | 8 | 个 | 0.1 |  | DN500*700*14 | 个 | 874.2 | 气线卡子 | SM20+PM20 | 个 | 2 |  | DN100 | 块 | 537 |  | DN250 PN16 | 台 | 14354
| DN200 | 台 | 7053.8 | 桥架螺丝 | 8 | 套 | 0.4 | 盲板（0.16MP） | DN40 | 片 | 36.2 | 筛网 | 8# | 平方米 | 22.9 |  | DN125 | 块 | 892 | 电动三通分流阀 | DN100 PN16 | 台 | 6529
| DN250 | 台 | 8872.7 | 镀锌角钢 | 3*3 | 根 | 51.1 |  | DN50 | 片 | 37.4 | 防冻液 | 18KG | 桶 | 118.2 | 封头(管帽）235B | DN40*4 | 个 | 3 |  | DN125 PN16 | 台 | 7617.2
| DN300 | 台 | 10580.5 |  | 4*4 | 根 | 69.1 |  | DN65 | 片 | 40.2 | 机油 | 46#18L | 桶 | 213.6 |  | DN50*4 | 个 | 4.5 |  | DN150 PN16 | 台 | 11986.8
| DN350 | 台 | 13005 |  | 5*5 | 根 | 101.7 |  | DN80 | 片 | 42.6 | 液压油 | 46#18L | 桶 | 194.4 |  | DN65*5 | 个 | 6.5 |  | DN200 PN16 | 台 | 14332.2
| DN400 | 台 | 15416 | 镀锌扁铁 | 4*4 | 根 | 59.2 |  | DN100 | 片 | 47.1 | 黄油 |  | 桶 | 221.3 |  | DN80*5 | 个 | 9.2 |  | DN250 PN16 | 台 | 16033.8
| DN500 | 台 | 22469.3 | 镀锌膨胀管 | M8 | 个 | 0.9 |  | DN125 | 片 | 51.9 | 电瓶 | 12V 200AH | 块 | 745.2 |  | DN100*6 | 个 | 12.9 |  | DN300 PN16 | 台 | 21208.6
管道过滤器（Y型过滤器） | DN40 | 台 | 258.8 | 镀锌螺帽 | M8 | 个 | 0.5 |  | DN150 | 片 | 66.1 | 机油滤芯 | JX0818 | 个 | 32.2 |  | DN125*7 | 个 | 16.7 | 集气罐 | DN65 | 台 | 764.4
| DN50 | 台 | 287.2 | 镀锌钢管 | DN70 | 根 | 160.2 |  | DN200 | 片 | 157.1 | 柴油滤芯 | CX0710 | 个 | 29.2 |  | DN150*7 | 个 | 19.7 |  | DN80 | 台 | 910.6
| DN65 | 台 | 338.2 |  | DN50 | 根 | 123.7 |  | DN250 | 片 | 218.2 | 电锤 |  | 把 | 397.3 |  | DN200*8 | 个 | 35.4 |  | DN100 | 台 | 1227
| DN80 | 台 | 372.4 |  | DN40 | 根 | 101.3 |  | DN300 | 片 | 208.6 | 手电钻 |  | 把 | 393.8 |  | DN250*10 | 个 | 55.7 |  | DN125 | 台 | 1529.6
| DN100 | 台 | 455.2 |  | DN32 | 根 | 87 |  | DN350 | 片 | 244.6 | 液压钳 | 120 | 把 | 194.4 |  | DN300*10 | 个 | 84 |  | DN150 | 台 | 1830
| DN125 | 台 | 528 |  | DN25 | 根 | 72.5 |  | DN400 | 片 | 289.4 | 吊装带 | 15吨*7米 | 根 | 251.4 |  | DN350*12 | 个 | 95.1 |  | DN200 | 台 | 2234.6
| DN150 | 台 | 634.4 | 镀锌槽钢 | 10 | 根 | 223.6 |  | DN500 | 片 | 449 |  | 8吨*10米 | 个 | 175.2 |  | DN400*12 | 个 | 126.5 |  | DN250 | 台 | 2794.6
| DN200 | 台 | 1074 | 开口器 | 50 | 个 | 49.4 |  | DN600 | 片 | 619.2 |  | 5吨*8米 | 个 | 75.9 |  | DN450*12 | 个 | 134 |  | DN300 | 台 | 3274
| DN250 | 台 | 1926 |  | 32 | 个 | 38.3 |  | DN700 | 片 | 825.8 |  | 5吨*6米 | 个 | 49.8 |  | DN500*12 | 个 | 208.4 |  | DN400 | 台 | 4225
| DN300 | 台 | 2524 |  | 25 | 个 | 34.3 | 三通 | DN65 | 个 | 20 | 打包带 | 4cm | 米 | 12.2 |  | DN600*12 | 个 | 201.3 |  | DN500 | 台 | 5490
| DN350 | 台 | 3788 | 锁母 | 50 | 个 | 8.6 |  | DN80*6 | 个 | 28 | 毛刷 | 1.5寸 | 个 | 1.7 |  | DN700*12 | 个 | 311.6 |  | DN600 | 台 | 7020.6
焊锡膏 |  | 盒 | 1.6 |  | 32 | 个 | 4.2 |  | DN100*6 | 个 | 40.6 |  | 4寸 | 个 | 3.4 |  | DN800 | 个 | 470 |  | DN700 | 台 | 10051.6
焊锡条 |  | 根 | 35.1 |  | 25 | 个 | 1.9 |  | DN125*6 | 个 | 61.2 |  | 8寸 | 个 | 9.9 | 封头(管帽）20#钢 | DN65*6 | 个 | 9.5
割枪（铜质） | 30 型 | 把 | 101.2 | 锁口 | 32 | 个 | 1.4 |  | DN150*7 | 个 | 77.8 | 滚刷 | 4寸 | 个 | 5.2 |  | DN80*7 | 个 | 11.8
| 100 型 | 把 | 112.3 |  | 50 | 个 | 2.8 |  | DN200*8 | 个 | 212.2 |  | 6寸 | 个 | 8.2 |  | DN100*8 | 个 | 15.8
钳型焊把 | 300A | 把 | 25.5 |  | 25 | 个 | 0.8 |  | DN250*8 | 个 | 288.6 |  | 8寸 | 个 | 12.7 | 钢丝刷 | 普通 | 把 | 4.4
钳型焊把 | 500A | 把 | 26.2 | LED户外照明灯 | 200W | 个 | 200.6 |  | DN300*9 | 个 | 473 | 大力胶 | 桶 | 升 | 32.9 | 剪子 |  | 个 | 9.7
焊帽子 |  | 顶 | 33 | LED一体化灯管 | 24W | 根 | 65.8 |  | DN350*9 | 个 | 570.5 | 高压塑料管 | 2MP | 米 | 10 | 六角扳手 | 套筒 | 套 | 30.8
氩弧焊帽 |  | 个 | 20.3 | PVC管 | 4 | 个 | 6.8 |  | DN400*12 | 个 | 696 | 高压透明管 | 2MP | 米 | 8.8 | 六角扳手 | 梅花 | 套 | 35.8
手持型焊帽 |  | 个 | 10.7 | PVC直接 | 25 | 个 | 1.1 |  | DN500*12 | 个 | 1036 | 空压机软管 | 12*8 1.5mp | 米 | 7.9 | 内六角 | 9件套 | 套 | 67.6
钨极 | 3.2 | 公斤 | 487.8 | PVC座卡 | 25 | 个 | 1 |  | DN600*12 | 个 | 1191 | 通开锁 |  | 把 | 6.6 | 剥线钳 | 6英寸 | 个 | 43.7
| 2.5 | 公斤 | 484.6 | 插排 | 10A 15孔 3米线 | 个 | 116.4 |  | DN100*65 | 个 | 40.6 | 卡环 | 5T | 个 | 25.1 | 电笔 | 2.5mm测电螺丝批 | 个 | 17.8
钨极夹 | 3.2 | 个 | 4.4 | 插头 | 3插 | 米 | 12.1 |  | DN100*DN80 | 个 | 41 |  | 8T | 个 | 35.9 | 套筒头 | 12# | 个 | 47.2
| 2.5 | 个 | 5.3 | 空开 | 2P 60A | 块 | 40.7 |  | DN100*DN125 | 个 | 54.6 | 吊车用吊钩 | 0.5T | 个 | 6.1 | 铁丝 | 8# | 捆 | 76.1
氧气带 | 30 米 | 盘 | 112.7 | 漏电保护器 | 2P 60A | 套 | 48.9 |  | DN100*DN150 | 个 | 65.8 |  | 1T | 个 | 10.2 | 铁丝 | 12# | 捆 | 96
乙炔带 | 30 米 | 盘 | 112.7 | 墙壁插座 | 五孔 | 个 | 27.7 |  | DN125*DN40 | 个 | 59.5 |  | 2T | 个 | 17.7 | 铁锹 | 尖锹 | 把 | 35.1
氩气带 | 30 米 | 盘 | 112.7 | 墙壁开关 | 双开 | 个 | 24.6 |  | DN125*DN50 | 个 | 59.9 |  | 4T | 个 | 40.8 |  | 方锹 | 把 | 35.6
阻火器 |  | 个 | 8.3 | 吸顶灯 | 50w | 米 | 436.5 |  | DN150*DN80*7 | 个 | 78.1 |  | 5T | 个 | 85.4 | 搞头 |  | 把 | 35.2
氩弧焊丝 （碳钢） | 3.2 | 公斤 | 13.3 | PVC胶带 | pvc | 卷 | 3.2 |  | DN200*DN100*8 | 个 | 189.5 |  | 8T | 个 | 134.2 | 安全帽 |  | 个 | 38.3
| 2.5 | 公斤 | 13.8 | 扎带 | 20cm长 | 捆 | 25.2 |  | DN200*DN125*8 | 个 | 189.9 | 全身插裤 |  | 条 | 128.6 | 安全带 |  | 套 | 68.5
氧气表 |  | 块 | 66.7 | 塑料外壳式断路器 | 3P 63A | 块 | 101 |  | DN200*DN150*8 | 个 | 191.1 | 污水泵 | DN50 | 台 | 1356 | 手套 | 电焊手套 | 付 | 18.8
乙炔表 |  | 块 | 66.7 | 塑料外壳式断路器 | 3P 200A | 块 | 222 |  | DN350*DN300*9 | 个 | 516.4 |  | DN80 | 台 | 1999 |  | 线手套 | 付 | 2.9
氩气表 |  | 块 | 66.7 | 数显万用表 | FLUKE | 块 | 1118 |  | DN300*100 | 个 | 417.7 | 耐高温排污泵 | 5KW 扬程20M | 台 | 3444 |  | 线胶手套 | 付 | 5.3
枪尾 | 1 | 3 | 4.3 | 交换机 | 5孔 | 个 | 591.8 |  | DN300*125 | 个 | 420.1 | 伸缩式人字梯 | 铝合金 高3M | 架 | 719 |  | 橡胶手套 | 付 | 6
快速接头 | DKJ-35/50 | 套 | 15.1 | 等离子切割枪头 | 10 米 | 把 | 315 |  | DN300*150 | 个 | 423.1 | 叉梯 | 4 米 | 个 | 458 | 自攻钉 | 2 | 盒 | 20.6
氩弧焊把 | 500A*4 米 | 把 | 248 |  | 15 米 | 把 | 416 |  | DN300*65 | 个 | 431.5 | 排风换气扇（带底座） | 500*500（0.5kw） | 台 | 526.8 |  | 2.5 | 盒 | 26.1
| 300A*4 米*16² | 把 | 171.2 |  | 20 米 | 把 | 512.3 |  | DN300*50 | 个 | 432.1 | 手持式排风扇 |  | 台 | 469.2
氩弧焊把瓷嘴 | 5# | 个 | 2.8 | 电焊条 | 3.2 | 公斤 | 6.1 |  | DN300*40 | 个 | 434.5 | 台钳子 |  | 台 | 554.3
| 3# | 个 | 3.7 |  | 4 | 公斤 | 6.4 |  | DN300*DN250*9 | 个 | 436.5 | 管钳子 | 450 | 把 | 197.1
枪嘴 | 3# | 个 | 9.5 |  | 507 | 公斤 | 13.2 |  | DN300*DN200*9 | 个 | 438.5 | 管钳子 | 600 | 把 | 102
| 2# | 个 | 8.7 |  | 不锈钢 2.5 | 公斤 | 47.3 |  | DN250*DN150*8 | 个 | 279 | 管钳子 | 350 | 把 | 48.4
等离子枪嘴 | P80 | 套 | 6.2 |  | 铜焊条 | 公斤 | 80.9 |  | DN250*DN125*8 | 个 | 284.4 | 钢锯弓 |  | 把 | 26.5
等离子瓷嘴 |  | 个 | 5.9 | 电焊条保温桶 |  | 个 | 79.3 |  | DN250*DN200*8 | 个 | 299.6 | 钢锯条 |  | 盒 | 23.1
焊枪尾 |  | 个 | 3 | 电焊机 | 315 | 台 | 1417.8
等离子切割机 | 120 型 | 台 | 3782.6 |  | 400 | 台 | 2097.2